## Лист1
Код | Наименование | шт в 1 упаковке
3202533 | Кабельный наконечник AI 2,5 -10 BU | 100
3200577 | Кабельный наконечник AI 25 -16 YE | 50
3200454 | Кабельный наконечник AI 50 -20 BU | 50
3201848 | Кабельный наконечник AI 70 -20 YE | 25
3201853 | Кабельный наконечник AI 95 -25 RD | 25
3201822 | Кабельный наконечник AI 120 -27 BU | 25
829144 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 12 | 300
3044128 | Клеммы заземления UT 4 PE желто-зеленая | 50
3044225 | Проходная клемма - UT 35 серая | 50
3240100 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 25/M6 | 100
3240111 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 50/M8 | 100
3240116 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 70/M8 | 100
3240120 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 95/M8 | 50
3240122 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 95/M12 | 50
3240124 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 120/M8 | 25
3240126 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 120/M12 | 25
3240128 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 150/M10 | 25
3240129 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 150/M12 | 25
3240131 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 185/M10 | 20
822479 | Держатель маркировки проводника PATG 4/30 6-10 мм | 200
3044241 | Клеммы заземления UT 35 PE желто-зеленая | 50
3200014 | Кабельный наконечник AI 2X0,25- 8 WH | 100
3240090 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 10/M6 | 100
3044157 | Клеммы заземления UT 6 PE желто-зеленая | 50
828740 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 | 420
3044131 | Проходная клемма - UT 6 серая | 50
3044144 | Проходная клемма - UT 6 BU синяя | 50
3200535 | Кабельный наконечник AI 4 -10 GY | 100
3044212 | Клеммы заземления UT 16 PE желто-зеленая | 50
3200551 | Кабельный наконечник AI 10 -12 RD | 100
3240085 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 6/M6 | 50
3044199 | Проходная клемма - UT 16 серая | 50
3044102 | Проходная клемма - UT 4 серая | 50
3044076 | Проходная клемма - UT 2,5 серая | 50
1004348 | Держатель маркировки клеммных коробок - KLM-A | 100
822466 | Держатель маркировки проводника PATG 3/30 4-7 мм | 200
3047316 | Разделительная пластина - ATP-UTTB 2,5/4 | 50
829438 | Фиксируемые таблички - US-EMP (44X7) | 400
3240080 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 2,5/M6 | 100
828770 | Маркер для кабелей - US-WMT (30X4) | 420
828769 | Маркер для кабелей - US-WMT (23X4) | 560
828734 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 | 720
3200195 | Кабельный наконечник AI 1,5 -10 BK | 100
822453 | Держатель маркировки проводника PATG 2/30 2-4 мм | 500
800886 | Концевой стопор E/NS 35N | 50
828736 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 | 600
829146 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 16 | 180
3044115 | Проходная клемма - UT 4 BU синяя | 50
706647 | Разделительная пластина - TPNS-UK | 50
2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | 5
3201534 | Кабельный наконечник AI 2X1,5 -10 BK | 100
3200988 | Кабельный наконечник AI 2X1 -10 RD | 100
3044636 | Проходная клемма - UTTB 2,5 | 50
3200182 | Кабельный наконечник AI 1 -10 RD | 100
3044238 | Проходная клемма - UT 35 BU синяя | 50
3240095 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 16/M6 | 100
3200564 | Кабельный наконечник AI 16 -12 BU | 100
3044209 | Проходная клемма - UT 16 BU синяя | 50
829142 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 10 | 360
3240105 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 35/M6 | 100
3009105 | Проходная клемма - UKH 50 BU синяя | 10
443049 | Клеммы заземления USLKG 50 PE желто-зеленая | 10
3010013 | Проходная клемма - UKH 95 серая | 3
3010136 | Проходная клемма - UKH 95 BU синяя | 3
441041 | Клеммы заземления USLKG 95 PE желто-зеленая | 3
3201495 | Кабельный наконечник AI 35 -18 RD | 50
822482 | Держатель маркировки проводника PATG 5/30 10-14 мм | 200
808037 | Держатель маркировки проводника PATG 6/23 14-22 мм | 100
808040 | Держатель маркировки проводника PATG 7/23 22-30 мм | 50
3009118 | Проходная клемма - UKH 50 серая | 10
3044160 | Проходная клемма - UT 10 серая | 50
3044188 | Проходная клемма - UT 10 BU синяя | 50
3076426 | Клеммный блок - UKH 150-3L/FE | 2
3076468 | Клеммный блок - UKH 150-3L/N/FE | 2
3076439 | Клеммный блок - UKH 240-3L/FE | 2
3076471 | Клеммный блок - UKH 240-3L/N/FE | 2
3044173 | Клеммы заземления UT 10 PE желто-зеленая | 50
3200548 | Кабельный наконечник AI 6 -12 YE | 100
52894 | провод H05Z-K ROT (1 QMM) | 1
52896 | провод H05Z-K GRAU (1 QMM) | 1
52892 | провод H05Z-K BLAU (1 QMM) | 1
51771 | провод H07Z-K BN (1,5 QMM) | 1
51770 | провод H07Z-K BLAU (1,5 QMM) | 1
51769 | провод H07Z-K GN/GE (1,5 QMM) | 1
51780 | провод H07Z-K BN (2,5 QMM) | 1
52953 | провод H07Z-K BLAU (2,5 QMM) | 1
51778 | провод H07Z-K GN/GE (2,5 QMM) | 1
51789 | провод H07Z-K BN (4 QMM) | 1
51788 | провод H07Z-K BLAU (4 QMM) | 1
51787 | провод H07Z-K GN/GE (4 QMM) | 1
51790 | провод H07Z-K ROT (4 QMM) | 1
51798 | провод H07Z-K BN (6 QMM) | 1
51797 | провод H07Z-K BLAU (6 QMM) | 1
51796 | провод H07Z-K GN/GE (6 QMM) | 1
51807 | провод H07Z-K BN (10 QMM) | 1
51806 | провод H07Z-K BLAU (10 QMM) | 1
51805 | провод H07Z-K GN/GE (10 QMM) | 1
51816 | провод H07Z-K BN (16 QMM) | 1
51815 | провод H07Z-K BLAU (16 QMM) | 1
51814 | провод H07Z-K GN/GE (16 QMM) | 1
51825 | провод H07Z-K BN (25 QMM) | 1
51824 | провод H07Z-K BLAU (25 QMM) | 1
51823 | провод H07Z-K GN/GE (25 QMM) | 1
51834 | провод H07Z-K BN (35 QMM) | 1
51833 | провод H07Z-K BLAU (35 QMM) | 1
51832 | провод H07Z-K GN/GE (35 QMM) | 1
51843 | провод H07Z-K BN (50 QMM) | 1
51842 | провод H07Z-K BLAU (50 QMM) | 1
51841 | провод H07Z-K GN/GE (50 QMM) | 1
51852 | провод H07Z-K BN (70 QMM) | 1
51851 | провод H07Z-K BLAU (70 QMM) | 1
51850 | провод H07Z-K GN/GE (70 QMM) | 1
51861 | провод H07Z-K BN (95 QMM) | 1
51860 | провод H07Z-K BLAU (95 QMM) | 1
51859 | провод H07Z-K GN/GE (95 QMM) | 1
51870 | провод H07Z-K BN (120 QMM) | 1
51869 | провод H07Z-K BLAU (120 QMM) | 1
51868 | провод H07Z-K GN/GE (120 QMM) | 1
51879 | провод H07Z-K BN (150 QMM) | 1
51878 | провод H07Z-K BLAU (150 QMM) | 1
51877 | провод H07Z-K GN/GE (150 QMM) | 1
51888 | провод H07Z-K BN (180 QMM) | 1
51887 | провод H07Z-K BLAU (180 QMM) | 1
51886 | провод H07Z-K GN/GE (180 QMM) | 1
2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0104 | Автоматический выключатель S803S 10A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0134 | Автоматический выключатель S803S 13A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0164 | Автоматический выключатель S803S 16A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0204 | Автоматический выключатель S803S 20A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0254 | Автоматический выключатель S803S 25A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0324 | Автоматический выключатель S803S 32A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0404 | Автоматический выключатель S803S 40A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0504 | Автоматический выключатель S803S 50A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0634 | Автоматический выключатель S803S 63A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0804 | Автоматический выключатель S803S 80A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0824 | Автоматический выключатель S803S 100A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0844 | Автоматический выключатель S803S 125A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | 1
2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | 1
5SY8214-7 | Автоматический выключатель 0.3A, 2P, 70кА, хар-ка C | 1
5SY8205-7 | Автоматический выключатель 0.5A, 2P, 70кА, хар-ка C | 1
5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | 1
5SY8215-7 | Автоматический выключатель 1.6A, 2P, 70кА, хар-ка C | 1
5SY8202-7 | Автоматический выключатель 2A, 2P, 70кА, хар-ка C | 1
5SY8203-7 | Автоматический выключатель 3A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
5SY8204-7 | Автоматический выключатель 4A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
5SY8208-7 | Автоматический выключатель 8A, 2P, 40кА, хар-ка C | 1
5SY8210-7 | Автоматический выключатель 10A, 2P, 40кА, хар-ка C | 1
2CCS862001R0164 | Автоматический выключатель S802S 16A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS862001R0204 | Автоматический выключатель S802S 20A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS862001R0254 | Автоматический выключатель S802S 25A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS862001R0324 | Автоматический выключатель S802S 32A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS862001R0404 | Автоматический выключатель S802S 40A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS862001R0504 | Автоматический выключатель S802S 50A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS862001R0634 | Автоматический выключатель S802S 63A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS862001R0804 | Автоматический выключатель S802S 80A, 2P, 50кА, хар-ка C | 1
1SDA068495R1 | Выключатель автоматический XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F | 1
1SDA068206R1 | Фиксированная часть выкатного исполнения XT4 W FP 4p EF | 1
1SDA066287R1 | Комплект преобразования исполнения W MP XT4 4p | 1
1SDA066435R1 | Контакты состояния выключателя для выкатного исполнения с проводами AUX-C 3Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W | 1
1SDA066634R1 | Блокировка ключом ручного режима управления MOL-M XT2-XT4 | 1
1SDA066676R1 | Перегородки межфазные разделительные PB 100mm 4pcs XT1-XT3 3p (комплект из 4шт.) | 1
1SDA066329R1 | Реле отключения (независимый расцепитель) для выкатного исполнения SOR-C XT2-XT4 W 24-30 Vac/dc | 1
3RV2021-0GA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 0.45 ... 0.63 А | 1
3RV2021-0HA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 0.55 ... 0.8 А | 1
3RV2021-0JA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 0.7 ... 1 А | 1
3RV2021-0KA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 0.9 ... 1.25 А | 1
3RV2021-1AA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 1.1 ... 1.6А | 1
3RV2021-1BA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 1.4 ... 2А | 1
3RV2021-1CA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 1.8 ... 2.5А | 1
3RV2021-1DA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 2.2 ... 3.2А | 1
3RV2021-1EA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 2.8 ... 4А | 1
3RV2021-1FA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 3.5 ... 5А | 1
3RV2021-1GA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 4.5 ... 6.3А | 1
3RV2021-1HA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 5.5 ... 8А | 1
3RV2021-1JA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 7 ... 10А | 1
3RV2021-1KA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 9 ... 12.5А | 1
3RV2021-4AA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 55 кА, 10 ... 16А | 1
3RV2021-4BA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 55 кА, 13 ... 20А | 1
3RV2021-4CA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 55 кА, 16 ... 22А | 1
3RV2021-4DA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 55 кА, 18 ... 25А | 1
3RV2021-4NA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 55 кА, 23 ... 28А | 1
3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | 1
3RT2024-1AP00 | Контактор 220V AC 12A 1NO1NC | 1
3RT2025-1AP00 | Контактор 220V AC 17A 1NO1NC | 1
3RT2026-1AP00 | Контактор 220V AC 25A 1NO1NC | 1
3RT2027-1AP00 | Контактор 220V AC 32A 1NO1NC | 1
3RT2325-1AP00 | Контактор 220V AC 4П 30A | 1
3RT2326-1AP00 | Контактор 220V AC 4П 35A | 1
3RT2327-1AP00 | Контактор 220V AC 4П 50A | 1
5SV4342-0 | Устройство защитного отключения 3P+N(справа), тип АC, 25A 30mA | 1
5SV4344-0 | Устройство защитного отключения 3P+N(справа), тип АC, 40A 30mA | 1
5SV4346-0 | Устройство защитного отключения 3P+N(справа), тип АC, 63A 30mA | 1
5SV4347-0 | Устройство защитного отключения 3P+N(справа), тип АC, 63A 30mA | 1
5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | 1
5SV4312-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 25A 30mA | 1
5SV4314-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 40A 30mA | 1
5SV4316-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 63A 30mA | 1
2CCS863001R0824 | Автоматический выключатель S803S 100A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
2CCS863001R0844 | Автоматический выключатель S803S 125A, 3P, 50кА, хар-ка C | 1
3VA2216-5HN32-0AA0 | Автоматический выключатель 3VA22 63 … 160A, 3P, 55кА, эл. расцепитель ETU350 LSI | 1
3VA2216-5HN32-0AA0 | Автоматический выключатель 3VA22 63 … 160A, 3P, 55кА, эл. расцепитель ETU350 LSI | 1
3VA2325-5HN32-0AA0 | Автоматический выключатель 3VA23 100 … 250A, 3P, 55кА, эл. расцепитель ETU350 LSI | 1
2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | 1
3VA9988-0AA12 | Вспомогательный контакт AUX | 1
2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | 1
3VA9988-0BL30 | Независимый расцепитель STL, левый отсек 12 … 30 В= | 1
6SL3210-5BE13-7CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 0.37кВт | 1
6SL3210-5BE15-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 0.55кВт | 1
6SL3210-5BE17-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 0.75кВт | 1
6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | 1
6SL3210-5BE21-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.5кВт | 1
6SL3210-5BE22-2CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 2.2кВт | 1
6SL3210-5BE23-0CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 3.0кВт | 1
6SL3210-5BE24-0CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 4.0кВт | 1
6SL3210-5BE25-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 5.5кВт | 1
6SL3210-5BE27-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 7.5кВт | 1
6SL3210-5BE31-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 11кВт | 1
6SL3210-5BE31-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 15кВт | 1
6SL3210-5BE31-8CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 22кВт | 1
6SL3210-5BE32-2CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 30кВт | 1
6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 0.37кВт | 1
6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 0.55кВт | 1
6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 0.75кВт | 1
6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | 1
6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.5кВт | 1
6SL3202-0AE18-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 2.2кВт | 1
6SL3202-0AE18-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 3.0кВт | 1
6SL3202-0AE18-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 4.0кВт | 1
6SL3202-0AE18-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 5.5кВт | 1
6SL3202-0AE18-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 7.5кВт | 1
6SL3202-0AE18-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 11кВт | 1
6SL3202-0AE18-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 15кВт | 1
6SE6400-3TC05-4DD0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 22кВт | 1
6SE6400-3TC05-4DD0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 30кВт | 1
6SL3210-1PE27-5AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 37кВт | 1
6SL3210-1PE28-8AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 45кВт | 1
6SL3210-1PE31-1AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 55кВт | 1
6SL3210-1PE31-5AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 75кВт | 1
6SL3210-1PE31-8AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 90кВт | 1
6SL3244-0BB00-1BA1 | Модуль Modbus RTU CU240B-2 | 1
6SL3255-0AA00-4JA1 | Интеллектуальная панель оператора IOP | 1
SL1E/HY | Реле потока воздуха | 1
2500460 | Концевой выключатель двери | 1
3110000 | Регулятор внутренней температуры шкафа | 1
2500200 | Светильник на светодиодах 11Вт/230В | 1
3241100 | Фильтрующий вентилятор TopTherm 230 | 1
2500400 | Кабель подключения длиной 3000 мм оранжевый | 1
| Штекер с кабелем длиной 600мм, для концевого выключателя (поставляется комплектно с концевым выключателем двери) | 1
CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, | 1